Schváleno VV SH ČMS dne 24. 10. 2008

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

pro získání odznaku odbornosti

Hasič I. - III. stupně

Doporučená literatura :

Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska přijaté III řádným sjezdem ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech.

Souhrn metodických předpisů  pro činnost jednotek PO 4.vydání VII/2007, ČAHD

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky z r. 2006

Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky z r. 2006

Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky z r. 2006

Konspekty odborné přípravy jednotek PO

Cvičební řád jednotek PO z roku   2007

Bojový řád jednotek z roku   2007

Studijní texty pro kurzy VPP z roku 2008

Požární taktika z roku 1999 vydané MV. ČR., GŘ HZS

Internet: http://www.mvcr.cz/hasici/index.html

Testové otázky  -

Hasič  I -  III . -  Požární taktika  (oblast - a)

1. Požární taktika zahrnuje:

A. poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil  a pro -

středků u zásahu

B. návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích

prostředků

C. návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požá-

ru a posouzení objektů z pohledu hasičů

2. Lokalizace požáru znamená, že:

A. požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

B. je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci

C. požár je uhašen jednotkami PO

3. Nejméně náročný na použití sil a prostředků je zásah provedený v:

A. 1 fázi požáru

B. 2 fázi požáru

C. 3 fázi požáru

4. Při zásahu se rozhodneme  pro obranu , když:

A. hrozí nebezpečí výbuchu nebo zřícení konstrukcí

B. nemáme dostatek sil a prostředků

C. útok provádí ostatní přítomné jednotky

5. Fronta požáru:

A. je přízemní obvod požáru

B. je obvod požáru závislý na velikosti plochy požáru a její členitosti.

C. je část obvodu požáru, kde v daném okamžiku probíhá šíření požáru

6. Účinná hloubka hašení prováděné proudem C 52 je:

A.  5 metrů

B. 10 metrů

C. 15 metrů

7. Zkratka VZ znamená

A. vodní zdroj

B. velitel zásahu

C. výškové zařízení

8. Podle druhu hořlavé látky rozdělujeme požáry do tříd:

A.   A,B,C,D,E

B.   A,B,C,D, F

C.   A,B,C1,C2 C3

9. Pokyn pro nepoužití výstražného zařízení při dopravě na místo zásahu dává:

A. velitel jednotky

B. řidič-strojník

C. hasič č.1, v případě jeho nepřítomnosti spojka

10. Průzkumem se zjišťuje:

A. mimo jiné zda jsou ohroženy životy lidí nebo zvířat, zda jsou ohroženy cenné materiály,

místa, kde se nacházejí, cesta a způsob jejich evakuace,

B. zda je přítomen ředitel organizace

C. jak rychle lze proniknout co nejblíže k ohnisku požáru

11.Do průzkumu si k sobě velitel zásahu musí vzít nejméně ještě:

A. 1 hasiče

B. 2 hasiče

C. 3 hasiče

12. Velitelem zásahu je:

A. Velitel jednotky, která má nejvyšší počet zasahujících hasičů

B. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek

na místě zásahu vždy do konce zásahu

C. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek

na místě zásahu, pokud funkci nepřevzal velitel jednotky s právem přednostního velení

13.Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí  PO je:

A. vyhláška MV ČR č.23/96 Sb.

B. zákon ČNR č. 87/99 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

C. zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

14.Velitele  úseku určuje do funkce  a odvolává:

A. ředitel HZS kraje

B. náčelník štábu

C. velitel zásahu

15. Při zásahu jednotek PO jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni:

A. veliteli jednotky pokud velitel zásahu neurčil jinak

B. náčelníkovi štábu

C. veliteli zásahu

16.Velitel zásahu se určuje podle:

A. druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky

B. vyhlášky MV  ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

C. velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil

17.K čemu slouží Dílčí zprávu o zásahu a kdo ji zpracovává:

A. jako informační materiál pro školení jednotek  a zpracovává jí náčelník štábu

B. jako soupis dílčích pokynů a rozkazů při zásahu a zpracovává ji velitel zásahu

C. jako doklad o činnosti jednotky, podklad pro vypracování zprávy o zásahu  a zprac. velitelé jednotek

18.Při zásahu v uzavřených a zakouřených prostorách musí hasiči používat:

A. plynovou masku s univerzálním filtrem

B. stačí respirátor pokud se zakouření jeví jako slabé

C. izolační dýchací přístroj

19.Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuchy:

A. fyzikální a chemické

B. třaskavinové ,trhavinové a explozivní

C. v podzemí, pozemní, nadzemní (vzdušné)

20.Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je:

A.zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích  způsobuje  edém plic

B.nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky

C.jedovatý a výbušný

21.Pokud hrozí hasičům u zásahu nebezpečí poleptání kyselinou lze ji neutralizovat:

A. oxidem uhličitým , uhelnatým nebo dusíkem

B. vodní roztokem se smáčedly

C.vápeným mlékem, sodou, mazlavým mýdlem

22. Při vyhlášení poplachu vyjíždějí jednotky požární ochrany z místa své dislokace nejpozději do:

A. a)  1 minuty jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b)  5 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

B. a)   2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b) 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

C. a)   5 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b)  5 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

23.Při nebezpečí pádu lze za nebezpečný považovat pád z výšky:

A. nad 1,5 metru

B. nad  2,0 metry

C. nad  2,5 metru

24.Jestliže byl zřízen štáb velitele zásahu, za zásah zodpovídá:

A. náčelník štábu

B. štáb velitele zásahu jako celek

C. velitel zásahu

25.Při při požáru celých objektů musí být vypnuto venkovní vedení silového zařízení po vedení v okruhu:

A.   30 metrů

B.   40 metrů

C.   50 metrů

26,Vypnout el.proud o nízkém napětí (600 V proti zemi) může:

A. pouze osoba prokazatelně seznámená s možným nebezpečím

B. osoba bez odborné způsobilosti

C. odborný pracovník provozovatele

27.Základní druhy požárních útoků jsou:

A. silný, středně silný, slabý

B. vedení zespoda, veden z vrchu, vedený z boku

C. čelní, boční, obchvatný

28.Je oprávněn velitel zásahu nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby jichž přítomnost tam není potřebná:

A. ano

B.ano, ale pouze se souhlasem starosty obce nebo ředitele závodu

C. ne

29.Povinost mlčenlivosti:

A. se nevztahuje na dobrovolné hasiče

B. trvá i po skončení pracovního poměru nebo splnění úkolu

C. končí po uplynutí 6 týdnů po vzniklé situaci

30.Jakým pohybem pravé ruky vyjádříte signál „Nebezpečí. Všichni ZPĚT!“:

A. nataženou paží několikráte půlkruh nad hlavou

B. kmitání  paží nahoru a dolů - do strany

C. nataženou paží několikrát kruh před čelem

31.Kdo zpracovává Zprávu o zásahu, kdy ji odevzdává a komu:

A. velitel zásahu, nejpozději do 6 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje

B. velitel zásahu,nejpozději do 14 dnů, vyšetřovateli

C. náčelník štábu, do 10 dnů, územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje

32. Zjistí-li jednotka během dopravy na místo zásahu ještě další požár nebo mimořádnou událost než ty, které byly

ohlášeny:

A. nebere toto jednotka v úvahu, jede k původní události

B. oznámí velitel jednotky tuto skutečnost příslušnému operačnímu středisku

C. velitel jednotky změní směr jízdy k nové události

33.Kdy může velitel zásahu nebo velitel úseku vydat hasičům rozkaz přímo, když:

A. velitel jednotky vydává rozkazy váhavě nebo naopak zbrkle

B. hasiči nechtějí uposlechnout  rozkaz velitele jednotky

C. hrozí nebezpečí z prodlení

34. Předání místa zásahu se provádí … (pokud se určují opatření nutná k odstranění nebezpečí

opětovného vzniku požáru):

A.  ústně

B.  písemně

C.  nepředávají se

35.Odklízení hadicového vedení za tuhého mrazu se provádí:

A. podle  pravidla - kdo si co rozbalí , tak si také sklidí

B. co nejrychleji s nasazením všech hasičů od stroje až po proudnici

C. při sníženém tlaku vody a to od proudnic směrem ke stroji

36.Radiostanice se rozdělují podle:

A. druhu a funkce

B. velikosti na malé, střední a velké

C. dosahu signálu

37.Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je:

A. pouze lokalizace požáru, likvidace je předmětem činnosti specializované firmy

B. lokalizace a likvidace požáru až do ukončení nežádoucího hoření

C. pouze likvidace za každou cenu

38.Při hašení požáru v půdním prostoru:

A.otevíráme nejprve krytinu na návětrné straně, pokud možno co nejníže

B. otevřeme krytinu nejprve na závětrné straně, pokud možno co nejvýše

C. je naprosto jedno jestli na závětrné nebo návětrné straně

39.Kdy se provádí záchrana osob a hašení požáru současně:

A. vždy

B. jen tehdy, máme-li dostatek sil a prostředků

C.zásadně před a po lokalizaci požáru

40. Taktická cvičení organizují:

A. starostové obcí v souladu se schváleným plánem zastupitelstva obce

B. osoby odborně způsobilé

C. velitelé jednotek v souladu s ročním plánem odborné přípravy.

41. Dokumentace zdolávání požáru jsou:

A. operativní plán nebo operativní karta

B. dílčí zpráva a zpráva o zásahu

C. požární poplachový plán a požární poplachové směrnice

42.Dokumentace zdolávání požáru:

A. je podkladem k vykázání činnosti jednotky u zásahu

B. je směrnice která zajišťuje včasné svolání jednotek ke zdolávání požáru

C. poskytuje základní informace potřebné k rychlému a účinnému zdolání požáru

43.Při zásahu kdy hrozí nebezpečí úrazu  elektrickým proudem použijeme jako nejvhodnějšího hasiva:

A. vodu se smáčedly

B. oxid uhličitý

C. střední pěnu

44.Pokud velitel zásahu vyčerpal všechny možnosti a s ohledem na míru ohrožení zasahujících hasičů, že

zásahová činnost není možná:

A. je oprávněn tuto činnost po dobu ohrožení životů hasičů  přerušit

B. není oprávněn tuto činnost přerušit sám , ale po dohodě se zasahujícími zvolit bezpečnější variantu

C. je oprávněn , pokud se ovšem nejedná o záchranu lidí a zvířat

45.Při přeměně na páru zvětší voda svůj objem:

A. 1200x

B. 170x

C. 1700x

46.Před nebezpečím opaření si zasahující hasiči počínají takto:

A. nestříkají vodu na rozžhavené konstrukce a materiály

B. stříkají vodu na rozžhavené konstrukce a materiály a přitom stojí na návětrné straně

C.v odůvodněných případech stříkají vodu na rozžhavené konstrukce plnými proudy C 52 za vzdálenosti 40 m

47.Zásah jednotky končí:

A. likvidací požáru

B. návratem do místa dislokace a uvedením do akceschopnosti

C. předáním místa zásahu dotčené osobě

48.Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde uzavřít  ventil a láhev je

teplá:

A. urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme

B. plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme

C. urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

49 .Šíří-li se požár klimatizačním potrubím, jedná se o šíření:

A. rychlé, ale není nebezpečné

B. viditelné jen v určitých místech

C. skryté

50.Za silného větru hasíme požáry objektů:

A. bočním útokem , pokud možno proudy B

B. čelním útokem proti postupujícímu požáru  proudy B   a C

C. čelním a bočním útokem, ale zásadně proudy C

ÚSTNÍ ČÁST

odznak odbornosti  HASIČ   I  -  III.  stupně

požární taktika  ( oblast  ,,  a  „ )

I. Organizace a řízení zásahu

II. Nežádoucí hoření,požár-jeho parametry

III. Požární útok,obrana,proces hoření

IV. Dokumentace zdolávání požárů-všeobecně

V. Záchranné práce

HASIČ  I  -  III

TECHNICKÉ  PROSTŘEDKY

( oblast  „ b „ )

1. Hasičský opasek  (pracovní polohovací pás) AP-1:

A) je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 0,5 m, součástí opasku je úchytné lano délky 0,8 m

B) není určen k zavěšení hasičské sekyrky

C) je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 1,5 m, součástí opasku je jedno ocelové oko

2. Charakteristikou požárního čerpadla rozumíme:

A) materiálové složení čerpadla

B) pracovní možnosti čerpadla

C) rozměry čerpadla

3.  Záchranné lano splétané s jádrem:

A) má průměr 11 mm , celkovou délku  25 m nebo 60 m,  zkouší se při zařazení na vozidlo nejméně

1 x  za  12  měsíců  a po použití, vyřazuje se po 5 letech od data výroby

B) má průměr  10 mm,  celkovou délku  20  m, zkouší se  periodicky

1 x  za  6 měsíců a po každém  použití,  vyřazuje se po 10 letech  od data  výroby

C) má průměr 12 mm,  celkovou délku  60 m, zkouší se periodicky  1 x  za  3  měsíce

a po každém použití, vyřazuje  se po 10 letech od data  výroby

4.  Pryžové sací požární hadice:

A) se vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  110 mm x 2,5 m;  125 mm  x  2,0 m,  zkoušejí se

1 x za  6 měsíců:  na těsnost (suchá zkouška) na podtlak 0,08 MPa s poklesem o 0,01MPa během jedné

minuty,  vodním tlakem  0,4 MPa  po dobu  5  minut,  na těsnost vodou

B) se  vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  125 mm x 2,5 m;  125 mm  x  2,0 m,  ,  zkoušejí

se  1  x  ročně,  vodním tlakem  0,4  MPa  po dobu 3 minut

C) se vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  125 mm  x  2,5 m,  zkoušejí se

1  x  za  6  měsíců ,  podtlakem  0,4  MPa  po dobu  5  minut

5.  Záchytné lano:

A) má průměr  12 mm ,  délku  25 m,  zkouší se   1  x za rok tahem   1 500 N,

na obou  koncích  v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena

B) má průměr  10 mm ,  délku  12  m, zkouší se  l  x za půl roku tahem  735,5  N

na koncích v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost je 10 let

C) má průměr  10 mm ,  délku  20  m , zkouší se  1  x  za půl roku  tahem  735,5  N,

na koncích  v  délce  200 mm je napuštěno anilinovou  červení, životnost  není  omezena

6.  Plnoproudová požární proudnice   B 75 :

A) nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru  16 mm  při  přetlaku  0,4 MPa je 335  l/min, hubicí o

průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa  je 822  l/min

B) má uzávěr, průtok vody s hubicí  o průměru  18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426  l/min, hubicí o průměru

25 mm při přetlaku 0,4 MPa  je  800 l/min

C) nemá uzávěr, průtok vody s hubicí  o průměru  18  mm  při přetlaku  0,4  MPa  je  426   l/min,  hubicí  o

průměru  25 mm  při přetlaku  0,4 MPa je 822l/min

7.  Nastavovací a vysunovací žebříky :

A) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné

B) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné

C) mají předepsánu zkoušku  lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné

8.  Ventilová lana k sacímu koši a k ejektoru mají rozměry:

A)  průměr 8 mm  a délku 20 m nebo  průměr  6  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  rok

B)  průměr 6 mm  a délku 12 m nebo  průměr  8  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  půl roku

C)  průměr 4 mm  a délku 10 m nebo  průměr  6  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  rok

9.  Clonová požární proudnice :

A) umožňuje nastavení kompaktního proudu s možností jeho regulace průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony

s vrcholovým úhlem 0° - 140 ° a průtokem  cca  200  l/min.

B) umožňuje nastavení kompaktního proudu  s možnou jeho regulací průtoku  od  6 do 16 mm,  vytvoření

clony s vrcholovým úhlem  0° - l20° a  průtokem  cca  135  l/min.

C) neumožňuje nastaveni kompaktního proudu, umožňuje  vytvoření clony s vrcholovým

úhlem  0°- 140°, průtokem cca  330  l/min.

10. Záchranné lano splétané s jádrem musíme vyřadit :

A) když průměr lana v některé části je menší než 10 mm, je zmýdlovatělé,  je starší než 10 let od data výroby

B) po zachycení jednoho pádu, zjištění poškození (trhliny, řezy), dojde-li k deformaci nebo změně průměru

lana, poškození chemikáliemi nebo ohněm, po uplynutí 5 let od data výroby

C) když průměr lana ve více částech je menší než 10 mm, zmýdlovatělé, je starší než 5 let od data výroby

11. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství :

- kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný  oxid  uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná

(vodní pára)

B) tuhá (prášek), kapalná (voda)

C) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek)

12.Hasicí přístroje podle konstrukce rozdělujeme :

A) přístroje pod stálým podtlakem a přístroje bez tlakové patrony

B) přístroje pod stálým tlakem a přístroje s tlakovou patronou

C) přístroje pod stálým tlakem a přístroje pod stálým přetlakem

13. Tlakové  požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu :

A) A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m , E 15 mm délky od 1 m

B) A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 35 mm – délky od 20 m

C) A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m dle dohody

14. Sací výška u požárního čerpadla :

A) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na

výkonu čerpadla

B) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se  přímo úměrně na výkonu čerpadla

C) je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo úměrně na výkonu

čerpadla

15. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12 :

A) je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým

čerpadlem, o jmenovitém průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a

sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací

B) je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem,

vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací

C) je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem,

vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a

sací výšce 1,5 m

16. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí :

A) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek

B) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa

C) množství vody v nádrži ve stovkách litrů

17. Požární ejektor :

A) je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad   7,5 m  do 13 m,

s výkonem  400  l/min. při dopravní výšce  10 m  a tlaku  0,8  MPa

B) je odstředivé  ponorné čerpadlo se sací výškou  nad 20 m, s výkonem

225 - 250  l/min. při dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8  MPa

C) je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou do 20 m,

s výkonem  225 -  250  l/min. pří dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8 MPa

18. Rozprašovací (mlhová) požární proudnice  52 :

A) má hubici pro plný proud o průměru  10 mm s průtokem 135  l/min. při

tlaku  0,4 MPa, rozprašovací trysku  s průtokem vody cca  120 l/min. při tlaku  0,6 MPa

B) má hubici pro plný proud o průměru  12,5 mm  s průtokem  135 l/min.

při tlaku  0,6  MPa,  rozprašovací clonu  s průtokem vody cca 200 l/min při tlaku 0,6  MPa

C) má hubici pro plný proud o průměru  18 mm s průtokem  330  l/min. při tlaku  0,4   MPa,  kaskádovitou

tryskou s průtokem  cca  120  l/min. při tlaku  0,4   MPa

19. Při hašení pěnou  spočívá hlavní hasební účinek :

A) v ředění

B) v izolaci

C) ve zpomalování chemické reakce hoření

20. Podle čísla napěnění rozdělujeme vzduchomechanickou pěnu :

A) na těžkou s číslem napěnění do 20, střední s číslem napěnění od 20

do 200, lehkou s číslem napěnění nad 200

B) na těžkou s číslem napěnění nad 20, střední s číslem napěnění  do 20,

lehkou s číslem napěnění nad  200

C) těžkou s číslem napěnění do 200, lehkou s číslem napěnění do 1000,

střední s číslem napěnění nad 200

21. Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji :

A) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, přečerpáváním vody  do cisteren

B) kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou

vody  ze stroje do stroje, letecky

C) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, pomocí cisteren

22. Vývěvy používané u požárních čerpadel :

A) jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové

s pohonem od motoru,  pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny

B) jsou  rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny,

pístové na ruční pohon, plynové na nespálené plyny

C) jsou pístové dvoučinné, rotační vodokružné, plynové na spálené plyny, plynové na nespálené plyny

23. Plynná hasiva :

A) jsou oxid uhličitý, dusík, argon, hasí se jimi převážně v uzavřených

prostorách, hlavní hasební účinek spočívá ve vytěsňování  vzduchu a v něm obsaženého

kyslíku z pásma  hoření, hašení se přerušuje při objemové koncentraci hasiva  cca 30 %

B) jsou oxid uhličitý, vodní pára, dusík, neon, hasí se jimi převážně  na

otevřených prostranstvích, hlavní hasební účinek je ve zřeďování vzduchu,

hoření se přerušuje při objemové koncentraci hasiva do 10 %

C) jsou dusík, kysličník uhelnatý, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách,

hlavní hasební účinek spočívá v izolaci

24. Voda jako hasivo :

A) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování,

odpařením 1  litru vody se vytvoří  1 700  l páry (hasicí efekt dusivý)

B) je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením  1 litru vody se vytvoří

1 200  l vodní páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření

C) je nejpoužívanějším hasivem,  ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody

se vytvoří  1 500 l páry, hlavní hasební účinek je izolace

25. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody :

A) jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdě-

lovači a činí 0,15 MPa, na převýšení a činí 0,32 MPa, na vstupu do dalšího

čerpadla, na účinné stříkání a činí 0.40 MPa

B) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a na množství dopravované vody,

v rozdělovači nebo sběrači a činí 0,75 MPa, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla

a činí  0,15 MPa, na účinné stříkání a činí  0,40  MPa

C) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a činí  8, 16, 32

MPa, na rozdělovači a činí 40 MPa, na převýšení a snížení, na vstupu

do dalšího stroje a činí 15 MPa, na účinné stříkání a činí 40 MPa

26. Hadicový držák :

A) má délku 1,6 m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

B) má délku 1,6 m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků

C) má délku  2,8 m a průměr  8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

27. Způsoby použití vody jako hasební látky:

A) vysokotlaký proud, chladící proud, izolační proud

B) plný(kompaktní) proud, celistvý proud se vzduchem,

C) plný(kompaktní) proud, roztříštěný proud nebo mlha, vysokotlaký proud

28. Objem vodní nádrže :

A) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V =  a . b . h,  tvaru kvádru

V =     r . a ,  tvaru  válce  V =  a . b . h

B) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V =  a3  ,  tvaru kvádru  V = a . b . h,

tvaru válce  V = . r2 . h

C) se  vypočítá u nádrže tvaru  krychle  V  =     r  .  b , tvaru kvádru   V =   a ,

tvaru  válce  V =  a . b . h

29. Průtok vody  korytem :

A) se vypočítá   Q = a  .  b  .  v m3/min;            v  =  L / t  .  60

Q = průtok,  a =  šířka toku,  b = hloubka toku,  v = rychlost  toku  v m/min.,

L = odměřená vzdálenost, t = čas

B) se vypočítá   Q =  b  .  h  .  v

v = rychlost toku za min., b =  šířka toku,  h = délka toku,

C) se  vypočítá  Q  =  a  .  a  .  t             t  =   v / 60

a = hloubka toku,  t = rychlost toku, v = rychlost  proudu

30. V požární ochraně používáme čerpadla :

A) nasávací (kombinovaná), proudová ( ejektor), odstředivá (jednostupňová)

B) pístová ( džberová stříkačka ), proudová ( přiměšovač, vodokružná vývěva )

přívěsná( kombinovaná )

C) hydrostatická (objemová) - pístová, hydrodynamická (rychlostní) - odstředivá,

ostatní - proudová (např. ejektory, vývěvy, …)

31. Počet strojů při dálkové dopravě vody :

A) určíme tak, že sečteme  všechny tlakové ztráty od stroje  u vodního zdroje

až po rozdělovač. Součet  dělíme  65. Jedná se o ztráty na snížení, v

rozdělovači, v hadicích - rozdílné podle druhu hadic bez ohledu na množství

dopravované vody

B) určíme tak, že  sečteme všechny ztráty od stroje až na požářiště. Součet dělíme

koeficientem 56. Jsou to ztráty na převýšení, snížení, rozdělovač  a účinné stříkání.

C) určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty v metrech vodního sloupce od stroje u vodního zdroje

až po výstřik na proudnicích. Jsou to ztráty na převýšení, v rozdělovači, na účinné stříkání,

v hadicích - rozdílné podle druhu hadic a  množství dopravované vody Součet vydělíme

koeficientem  65.

32. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny  :

A) pěnotvorná požární proudnice  ( P 3 , P 6,  P 12, P 24 ), přiměšovač, sací

hadice přiměšovače,  tlakové požární hadice

B) pěnotvorná požární proudnice  ( SP 20, SP 350 ), ejektor, sací hadice

přiměšovače, pěnidlo Afrodon, tlaková požární hadice

C) pěnotvorná požární proudnice  (  PP 120 , LP - 150 ANGUS ), sací

hadice přiměšovače, pěnidlo, tlaková požární hadice

33. CAS 25/2500/400 – S 2 Z na podvozku LIAZ  má :

A)  čerpadlo kombinované o jmenovitém průtoku 2 500  l/min., vývěvu plynovou na spálené plyny, ucpávku

bezobslužnou, ovládání vývěv elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B,  14 dílů

tlakových požárních hadic  C

B) čerpadlo kombinované o jmenovitém výkonu  1 500  l/min., vývěvu

plynovou,  ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy mechanické, 18 dílů

tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C

C) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., vývěvu

plynovou na nespálené plyny, ucpávku bezobslužnou,  ovládání vývěvy

elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic  B,  14 dílů

tlakových požárních hadic

34. Potřebný počet cisteren pro dopravu vody :

A) se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas vyprázdnění cisterny  a

dělíme časem jízdy k požáru. K podílu přičtěme  2 až 3 cisterny.

B) se vypočítá, když sečteme  čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas jízdy k požáru a součet

dělíme časem potřebným pro vyprázdnění cisterny u zásahu. K podílu přičteme 1 cisternu.

C) se vypočítá, když  sečteme čas jízdy  od požáru k vodnímu zdroji, čas

vyprázdnění cisterny, čas jízdy k požáru a dělíme časem  plnění cisterny

u vodního zdroje. K podílu přičteme 2 cisterny.

35. Sací požární hadice se zkouší :

A) 1 x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,4  MPa po dobu  5 minut a podtlakem,

kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,08  MPa. Tento podtlak při

klidovém čerpadle může pak poklesnout  v následující jedné minutě o 0,01  MPa.

B) 1 x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,8  MPa  po dobu 3 minut a podtlakem,

kdy na začátku  zkoušky musí být podtlak  0,4 MPa. Tento podtlak při

klidovém  čerpadle může pak poklesnout v následující 1  minutě  o  0,01 MPa.

C) l x  za 6 měsíců, vodním tlakem  0,2  MPa  po dobu 2 minut a podtlakem,

kdy na začátku zkoušky musí být podtlak  0,04  MPa. Tento podtlak při

klidovém čerpadle může pak poklesnout  v následující 1 minutě  o  0,01 MPa.

36. CAS 32/8200/800 – S 3 R na podvozku  TATRA  815 má :

A) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na

spálené plyny, nádrž na vodu  6 000 l., nádrž  na pěnidlo  600  l., 3 díly tlakové požární hadice  B,  4 díly

tlakové požární hadice  C

B) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu plynovou na

nespálené plyny, nádrž na vodu  8 200 l., nádrž na pěnidlo  800  l., 3 díly tlakové požární hadice  C, 4 díly

tlakové požární hadice  B

C) čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku  3 200  l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené

plyny, nádrž na vodu  8 200  l., nádrž na pěnidlo  800 l.,  3 díly tlakové požární hadice  B, 4 díly  tlakové

požární hadice  C

37. Zkouška nejvyššího tlaku čerpadla :

A) se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena

víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit,

při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak

na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa,

u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout

hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku

B) se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena

víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit,

při zapnutém čerpadle a 2/3 otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak

na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa,

u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout

hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku;

C) se provádí při jmenovitých otáčkách nebo otáčkách rovných  2/3 otáček

maximálních, při plně otevřeném výtlačném ventilu, průměru zkušební

hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární čerpadlo a sací

výšku, čerpadlo musí docílit tlaku  0,8  MPa.

38. Požární ejektor stojatý:

A) má při dopravní výšce  0,20  MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon  260 l/min.,

při dopravní výšce  0,15 MPa, hnacím tlaku  0,80 MPa výkon 370  l/min.

B) má při dopravní výšce  0,20  MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon  150  l/min., při

dopravní výšce  0,15  MPa, hnacím tlaku  0,80  MPa výkon 200  l/min.

C) má při dopravní výšce  0,25  MPa, hnacím tlaku  0,80  MPa výkon

2500 l/min., při dopravní výšce  0,15  MPa, hnacím tlaku  0,80  MPa  výkon  1400  l/min.

39. U požárních čerpadel se provádějí tyto zkoušky :

A) sání a těsnosti, nasávání, jmenovitého průtoku, absolutního tlaku a zkouška

přetlakem. Zkouška přetlakem se provádí při nevyhovující zkoušce sání.

B) zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za měsíc,

zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí jedenkrát za týden

C) zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce

a po každé opravě požárního čerpadla, zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí

jedenkrát za rok, alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška

jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo

při důvodném podezření z nedostatečného výkonu čerpadla.

40. Hasicí prášky :

A) jsou práškové chemikálie dopravované při hašení na hořící látku, hlavní hasební

účinek spočívá v izolaci hořlaviny od okysličovadla, nejsou elektricky vodivé

B) jsou práškové roztoky dopravované do pásma hoření, hlavní hasební

účinek spočívá v ochlazování při rozkladu prášku, jsou elektricky  vodivé

C) jsou práškové chemikálie dopravované do pásma hoření, hlavní hasební  účinek spočívá

v   antikatalitickém (inhibičním) působení na proces hoření, jsou elektricky nevodivé

41. Hasební efekty hasebních prášků jsou:

A) inhibiční (antikatalický), plošný

B) inhibiční (antikatalický), izolační (pouze u univerzálních prášků), stěnový

C) izolační, objemové, ochlazující

42. Přenosná lafetová požární proudnice LPS 16 E:

A) je proudnice otáčející se ve  vertikální i horizontální rovině  a upevněná na

podpěře, stabilní i mobilní, má výkon cca  1 600  l/min. při tlaku  0,8 MPa

a při použití hubice o průměru 30 mm.

B) je proudnice  otáčející se ve vertikální rovině, je upevněna  na automo-

bilovém  žebříku,  má výkon  cca  1 600  l/min. při tlaku  1,6 MPa.

C) je otočná proudnice  na  těžkou  pěnu  P 16

43. Věcný prostředek s označením VRVN-1  je :

A) je zařízení s hydraulickým agregátem na rozpínání, zvedání, přitahování stříhání plechů a profilů

B) je zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomocí pryžových  vaků

C)  nástroj, sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, k páčení  a ohýbání profilů, rozřezávání

Plachtoviny, apod.

44. Přístroj s označením S 7  je :

A) izolační dýchací přístroj kyslíkový, s varovným signálem znějícím při

poklesu tlaku  na  6   1  MPa, zásobou vzduchu při tlaku  30  MPa  1 400  l

(s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů)

B)  izolační dýchací přístroj vzduchový, s otevřeným dýchacím okruhem, varovným signálem znějícím při

poklesu tlaku na 4,5 0,5  MPa, zásobou vzduchu při tlaku  20  MPa  1 400  l

(s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů)

C) izolační dýchací přístroj přetlakový, se mokrou plicní automatikou, s varovným signálem znějícím při

poklesu tlaku  na   4 1  MPa, zásobou vzduchu  při tlaku  15  MPa  1 400  l

(s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů)

45. Při kondiční jízdě:

A) si velitel nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice navigování automobilu,

zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje

součinnost s ostatními členy osádky

B) si řidič-strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení automobilu,

zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje

součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým profilem

C) si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice ovládání čerpadla

46. Nastavovací žebřík se zkouší :

A) jednou za rok, zátěží  80 kg, vždy po dvou dílech a obou stranách, žebřík se rozkmitá.

Vyzkoušené díly se znovu spojí vnějšími konci a celá zkouška se opakuje

B) dvakrát za rok, zátěží  80 kg, vždy po jednom díle a dvou stranách, žebřík se rozkmitá.

Připojíme druhý díl vnějšími konci a celou zkoušku  opakujeme

C) čtyřikrát do roka, zátěží  160  kg, vždy po dvou dílech a jedné straně, žebřík se rozkmitá.

Vyzkoušené díly spojíme znovu vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme

47. Kouřové přetlakové ventilátory :

A) v požární ochraně se nepoužívají

B) jsou určeny k mechanickému vytlačování kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnitřní

straně objektu

C) jsou určeny k mechanickému odvětrání kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnější

straně objektu

48. Věcný prostředek označený OL 2 :

A) je oblek chránící před účinky sálavého tepla, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic

B) je oblek chránící před účinky chemických látek, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic

C) je oblek chránící před účinky kouře, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, bot

49.  Plovoucí motorová stříkačka Macximum:

A) je vybavena plovákem pro čerpání z vodní hladiny, na které plave, čerpadlo je na výtlaku opatřeno

pevnou spojkou 75

B) je součástí plovoucího pontonu se stabilizačními plováky

C) je vybavena odnímatelným plovákem pro čerpání vody, ze zatopených prostor jako čerpadlo ponorné

s pevnou spojkou 75 na výtlaku

50. Tlakové požární hadice izolované:

A) se zkoušejí každý rok tahem 1,6  MPa po dobu 10 minut

B) se zkoušejí 1x za rok tlakem 1,6  MPa (maximální provozní tlak) po dobu 10 minut

C) se zkoušejí 1x za rok tlakem 0,8  MPa (maximální provozní tlak) po dobu 5 minut

ÚSTNÍ   ČÁST

odznak odbornosti  HASIČ   I  -  III.  stupně

technické prostředky  ( oblast  ,,  b  „ )

Téma  I    -   Hasební látky

Téma  II   -   Požární příslušenství

Téma  III  -   Požární stroje a vozidla

Téma  IV  -  Čerpadla, vývěvy, doprava vody

Téma  V   -  Zkoušky technických prostředku

TESTOVÁ ČÁST

ODZNAKU ODBORNOSTI HASIČ I. – III. STUPNĚ

TECHNICKÝ VÝCVIK

OBLAST „C“

1. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního

družstva:

a) 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5

b) 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4

c) 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3

2. Podél hadice nebo hadicového vedení se ve směru chůze chodí:

a) vlevo (u pravé nohy)

b) vpravo

c) vlevo i vpravo, přičemž se nesmí překračovat hadice

3. Přípravné postavení družstva je:

a) u stroje

b) u rozdělovače

c) na proudnici

4. Družstvo zaujímá při výcviku následující postavení:

a) základní, výchozí, přípravné a útočné

b) přívodní, dopravní a útočné

c) před strojem a za strojem

5. Samostatný průzkum družstva na místě zásahu provádí:

a)  VD a zpravidla č.3, popř. i č.4

b) VD a zpravidla č.1, popř. i č.2

c) VD a zpravidla S, popř. spojka

6. Radiostanice členům družstva rozděluje VD. Doporučuje se, aby radiostanici měl:

a) VD, S, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů

b) VD, policie, záchranná služba, řidič vozidla PO

c) VD, spojař, spojka a obsluhy proudů

7. Hadice počítáme směrem:

a) proudnici od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji

b) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k

c) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

8. Spojení s VD na průzkumu udržuje zpravidla:

a) č.3

b) S

c) č.4

9. Proudnici hasič přenáší:

a) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce

b) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce

c) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

10. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič:

a) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

b) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu

c) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

11. Hadice nese hasič:

a) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

b) v obou rukách, půlspojkami dopředu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

c) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v levé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

12. Rozdělovač nese hasič:

a) v levé ruce výtokovými hrdly dozadu

b) v pravé ruce výtokovými hrdly dopředu

c) v levé ruce výtokovými hrdly dopředu

13. Vazák nosí hasič:

a) v kapse nebo přehozený přes rameno

b) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku

c) v kapse nebo zasunutý za opaskem

14. Klíč na spojky nosí hasič:

a) v kapse nebo zasunutý za opaskem

b) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem

c) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

15. Hydrantový nástavec nese hasič:

a) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

b) na levém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

c) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

16. Přívodní vedení u družstva 1+5 provádí:

a) S a č.3

b) S a č.4

c) č.3 a č.4

17. Přívodní vedení u družstva 1+3 provádí:

a) č.1´a č.4´

b) S´a č.1´

c) S´a č.2´

18. U přívodního vedení od hydrantu (1+5), upevní hydrantový nástavec:

a) č.3

b) S

c) č.4

19. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi, se tyto roznáší:

a) směrem od stroje k vodnímu zdroji

b) směrem od vodního zdroje ke stroji

c) na směru nezáleží

20. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi (1+5):

a) spoje šroubuje č.4, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí S, lana váže č.4

b) spoje šroubuje strojník, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí č.4, lana váže č.4

c) spoje šroubuje č.1, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí S, lana váže S

21. Přívodní vedení při doplňování CAS vodou z jiné CAS provádí:

a) S a č.4

b) strojníci obou cisteren

c) S a č.3

22.  U přívodního vedení (1+5) při doplňování plovoucí motorovou stříkačkou rozhazuje

hadici:

a) S

b) č.4

c) rozhazuje strojník a rozkládá č.4

23. U přívodního vedení (1+3) při doplňování plovoucí motorovou stříkačkou lano uváže:

a) S´

b) č.2´

c) č.2´ společně se S´

24. U přívodního vedení ejektorem se uvazuje:

a) pouze záchytné lano

b) záchytné a ventilové lano k ejektoru

c) pouze ejektorové lano

25. U jednoduchého útočného vedení hadicemi B (1+5), je na základně připraveno:

a) 7 hadic B

b) 8 hadic B

c) 3 hadice B

26. U jednoduchého útočného vedení hadicemi C (1+3), záložní hadici odkládá:

a) VD´

b) č.1´

c) č.4´

27. U bojového rozvinutí (1+5): je pro dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy  C

je na základně připraveno:

a) 4 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice B8

b) 3 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

c) 4 hadice B, hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

28. První útočný proud (1+5) tvoří:

a) č.3 a č.4

b) č.2 a č.3

c) č.2 a č.1

29. Druhý útočný proud (1+5) tvoří:

a) č.3 a č.5

b) č.2 a č.1

c) č.4 a č.3

30. Dopravní vedení s rozdělovačem (1+5) tvoří:

a) strojník, č.4 a č.3

b) strojník č.3 a č.2

c) č.4, č.3 a č.2

31. Při tvoření dopravního vedení (1+5) na 2 hadice B:

a) se záložní hadice B neodkládá

b) odkládá č.4 záložní hadici B, na levou stranu u rozdělovače

c) odkládá č.3 záložní hadici B, na pravou stranu u rozdělovače

32. Při tvoření dopravního vedení (1+3) na 3 hadice B:

a) odkládá č.1´ záložní hadici B, na levou stranu u rozdělovače

b) odkládá VD´ záložní hadici B, na pravou stranu u rozdělovače

c) odkládá č.3´ záložní hadici B, na pravou stranu u rozdělovače

33.  Signál VODU! Rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme :

a) skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy

b) nataženou paží několikrát kruh nad hlavou

c) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

34.  Signál NEBEZPEČÍ!Všichni ZPĚT rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme :

a) nataženou paží několikrát kruh před čelem

b) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

c) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

35. První hadici od rozdělovače rozhazují:

a) lichá čísla

b) sudá čísla

c) č.1 u prvního proudu a č.4 u druhého proudu

36. Obsluhu rozdělovače (1+5)  provádí:

a) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech sudá čísla

b) při nasazení jednoho proudu č.3, při dvou proudech lichá čísla

c) při nasazení jednoho proudu č.5, při dvou proudech lichá čísla

37. Druhý útočný proud připojíme:

a) na prostřední výtokové hrdlo rozdělovače

b) na levé výtokové hrdlo rozdělovače

c) na pravé výtokové hrdlo rozdělovače

38. Výměnu hadic u dopravního vedení (1+5) provádí:

a) č.3 a č.4

b) S a č.4

c) S a č.3

39. Při prodlužování útočného proudu B, záložní hadici přinese:

a) č.2

b) č.3

c) č.4

40. Útočné postavení u útočného proudu B zaujmou.

a) č.1, č.2 a č.4

b) č.1, č.2 a č.3

c) č.1 a č.2

41. Při tvoření dopravního vedení přenosným navijákem(1+5), naviják nese:

a) S a č.4

b) č.3 a č.2

c) č.3 a č.4

42. Na přenosném hadicovém navijáku může být maximálně navinuto:

a) 5 C nebo 3 B

b) 5 C nebo 5 B

c) 4 C nebo 4 B

43. Při útocích do poschodí se dýchacími přístroji vybaví:

a) všichni členové družstva

b) pouze první proud a obsluha rozdělovače, je-li rozdělovač umístěn v budově

c) všichni členové družstva, kromě strojníka

44. Při tvoření útočného proudu schodišťovým prostorem (zrcadlem) (1+5):

a) připojí č.3 hadici na rozdělovač až po signalizaci 1. proudu o vodu

b) připojí č.3 hadici na rozdělovač ihned po rozhození hadice 1. proudu

c) č.4 vstupuje do budovy už s napojeným 1.proudem na rozdělovači

45. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem (1+3) provádí:

a) VD´, č.1´a č.2´

b) S´, č.1´ a č.2´

c) VD´, S´, č.1´a č.2´

46. Jednoduché vedení od hydrantu (1+3) , tvoříme maximálně na:

a) 3 C

b) 5 C

c) 6 C

47. U jednoduchého útočného vedení s pěnou na přiměšovač (1+3), rozhazuje první hadici:

a) č.1´

b) č.2´

c) S´

48. U jednoduchého útočného vedení s přenosným navijákem (1+3), odkládá záložní hadici:

a) č.2´

b) VD´

c) č.3´

49. Při tvoření jednoduchého vedení do poschodí (1+3), schodišťovým prostorem, při variantě

vytažení hadic pomocí lana:

a) č.1´ponechá hadice u schodiště a hadicové vedení připraví VD´

b) č.1´ponechá hadice u schodiště a hadicové vedení připraví č.2´

c) č.1´ a č.2´ připraví hadicové vedení

50. Při útocích do poschodí (1+5) se č.2 vybaví:

a) dýchacím přístrojem a dvěmi hadicemi C

b) dýchacím přístrojem, dvěmi hadicemi C a prostředky

c) dýchacím přístrojem a prostředky

Ú S T N Í  Č Á S T

ODZNAKU ODBORNOSTI HASIČ I. - III. stupně

TECHNICKÝ VÝCVIK

OBLAST "C"

TÉMA I.       Bojové rozvinutí - obecné zásady

TÉMA II.      Výcvik družstva 1 + 5

TÉMA III     Výcvik družstva 1 + 3

TÉMA IV     Přenášení technických prostředků

TÉMA V.      Metodika výcviku

Testová část

odznaku Hasič I - III stupně

speciální zásahy (oblast d)

1. Při zjištění přítomnosti nebezpečných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet

mimo jiné následující základní zásady:

A) opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory

B) přibližovat se k místu nehody z návětrné strany, pokusit se identifikovat nebezpečí na dálku dalekohledem,

prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebezpečné látky,

stanovit hranici nebezpečné zóny a zastavit provoz provoz ze všech příjezdových směrů

C) okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného

úřadu, obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na

lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídání

2. Je-li v prostoru zásahu méně než 17% kyslíku ve vzduchu použijeme pro ochranu hasičů:

A) ochrannou masku CM 4

B) masku s filtrem na CO

C) izolační dýchací přístroj

3. Při požáru s nedokonalým hořením, např. ve sklepě může dojít k výbuchu protože :

A) ve sklepě uniká plyn z potrubí

B) zplodiny hoření obsahují CO, který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě 610oC vybuchuje

C) jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu

4. Krizové stavy jsou v případě mimořádné události:

A) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav

B) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav

C) stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný

5. Na sběr produktů při ropných haváriích mimo jiné používáme i :

A) rozprášených vodních proudů

B) absorbenty Vapex, Ropex

C) hasící prášky

6. V mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnicích (ADR) se používají

k označení vozidel oranžové tabule, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají :

A) horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku-identifikační číslo látky (UN

kód udává o jakou skupinu látek se jedná)

B) horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění

C) horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně

7. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X" znamená to,že se :

A) při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda

B) zásah se provádí vodními proudy

C) zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek

8. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku:

A) přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

B) nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

C) kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

9. Kotlové železniční vozy (nádržkové, cisterny, ve kterých je přepravována nebezpečná látka, jsou označeny :

A) na podélné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

B) na příčné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

C) vpředu na lokomotivě a zádi posledního vagónu SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

10. Signál „Požární poplach“:

A) slouží ke svolání jednotek požární ochrany, je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin,

tento je varovným signálem

B) slouží ke svolání jednotek požární ochrany, je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty,

tento není varovným signálem

C) oznamuje požár v dané obci, dvojitý signál oznamuje požár v sousedních obcích

11. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku na dekontaminačním stanovišti obvykle provádíme:

A) spálením

B) suchým nebo mokrým způsobem

C) nikdy neprovádíme z důvodu nemožnosti odstranění kontaminantu

12. V nebezpečné zóně musí být nasazení hasičů vybavených dýchacími přístroji a ochrannými oděvy

organizované a doba jejich nasazení musí být sledována.

Za dodržování těchto zásad je zodpovědný:

A) náčelník štábu likvidace havárie

B) velitel zásahu

C) pracovník protiplynové služby

13. Maximální doba pobytu hasiče v nebezpečné zóně je :

A) v závislosti na subjektivních pocitech zasahujícího hasiče, zásobě vzduchu, odolnosti obleku,

na okolní teplotě

B) 30 minut při použití protichemického oděvu

C) 40 minut při použití ochranného oděvu OPCH-90

14.Oxid uhličitý:

A) je bezbarvý, bez zápachu a chuti, lehčí než vzduch, hoření nepodporuje, hasební látka,

7 – 10% obj. způsobuje ztrátu vědomí, smrt

B) je bezbarvý, slabě nakyslého zápachu a chuti, těžší než vzduch, hoření nepodporuje, hasební látka,

7 – 10% obj. způsobuje ztrátu vědomí, smrt

C) je bezbarvý, bez zápachu, lehčí než vzduch, prudce toxický, hoření nepodporuje, je hořlavý, explozivní

15. Ochranou obyvatelstva se rozumí :

A) varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu

B) plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva

a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku

C) plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav

16. Oranžová tabule, kterou jsou označena vozidla přepravující nebezpečné látky (ADR) má rozměry :

A) 400x400mm

B) 600x400mm

C) 400x300mm

17. Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 7 má :

A) plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

18.Slovní označení II. stupně povodňové aktivity je:

A) bdělost

B) pohotovost

C) ohrožení

19. O použití izolačních dýchacích přístrojů:

A) rozhoduje velitel zásahu

B) rozhoduje uživatel dýchací techniky

C) rozhoduje velitel jednotky u zásahu, uživatel rozhoduje o použití izolačního dýchacího přístroje bez vědomí

velitele jednotky u zásahu, je-li jeho nasazení neprodleně nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života

20. Pracovní činnosti při používání izolačních dýchacích přístrojů:

A) minimálně dva navzájem jištění hasiči

B) vykonává v nebezpečné zóně minimálně jeden z venčí jištěný hasič

C) vykonávají v nebezpečné zóně minimálně v tříčlenných skupinách a musí mít spojení

21. Uživatel dýchací techniky musí :

A) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média svého izolačního dýchacího přístroje, přičemž

činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu

i pro provedení případné dekontaminace; zásoba dýchacího média pro zpáteční cestu se musí rovnat

dvojnásobku objemu dýchacího média spotřebovaného k cestě na místo nasazení

B) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média izolačního dýchacího přístroje u kolegy, přičemž

činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu,

zásoba dýchacího média pro zpáteční cestu se musí rovnat trojnásobku objemu dýchacího média

spotřebovaného k cestě na místo nasazení

C) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média jen po vážné nemoci nebo dovršení věku 50 let

22. Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:

A) může používat dýchací přístroj při výcviku

B) nesmí používat izolační dýchací přístroj, ovšem izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem

uživatele dýchací techniky i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí

z prodlení při záchranných pracích.

C) nesmí používat izolační dýchací přístroj v žádném případě

23. Krizovou situací se rozumí mimořádná událost při níž:

A) je vyhlášen některý z krizových stavů

B) není k dispozici dokumentace, která by umožňovala její likvidaci

C) není k dispozici dostatečné množství sil a prostředků k její likvidaci

24. Za provádění protipovodňových opatření jsou odpovědny :

A) místně příslušné jednotky PO obce

B) Hasičský záchranný sbor ČR

C) místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány,vlastníci, uživatelé vodních děl

a správci toků

25. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je :

A) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků

B) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou

C) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

26. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je :

A) povolat jednotky druhosledové jednotky

B) vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině

a za použití sorbentu látku na hladině likvidovat

C) pouze provést zasypání látky sorbentem

27. K odčerpání ropných látek z hladiny používáme :

A) požárních čerpadel

B) speciálních čerpadel s napojením na sběrače

C) vodotěsných čerpadel

28. Radioaktivitu není možno zničit, proto je nutno po zásahu v takovémto prostředí

provést dezaktivaci osob a materiálu. Dezaktivace se provádí dvěma způsoby :

A) na místě zásahu a v hasičské zbrojnici

B) omytím a následným spálením

C) mechanicky a chemicky v určeném prostoru

29. Přepravní doklady při přepravě nebezpečných látek jsou uloženy :

A) v pouzdře z nehořlavého materiálu v prostoru vozidla, kde jsou uloženy nebezpečné látky

B) u přepravce

C) v kabině vozidla

30. Omezení rozsahu havárie nebezpečných látek se mimo jiné provádí :

A) oznámením na místně příslušném obecním úřadě

B) vypuštěním látky do kanalizace

C) utěsněním trhlin obalů nebo poškozených armatur

31. Skříňová vozidla přepravující nebezpečné látky jsou označena výstražnými tabulemi (podle ADR):

A) na obou bocích vozidla

B) na obou bocích vozidla ve výši 85cm od vozovky a na zádi vozidla v nejvyšším místě

C) na přední a zadní části vozidla, spodní okraj nesmí být výše něž 1,5m nad vozovkou

32. V místě zásahu na nebezpečné látky se vytyčuje hranice nebezpečné zóny.

Do této zóny je možno vstoupit :

A) kdykoli a kudykoli, ale zásadně proti větru

B) kdykoli a kudykoli podle uvážení velitele jednotky

C) jen místem vstupu určeným velitelem zásahu v ochranných prostředcích

33. Při zásahu na nebezpečné látky se obvykle zřizují tyto zóny :

A) vytyčí se nebezpečná zóna, zřídí se nástupní prostor,kde se jednotky připravují k činnosti v nebezpečné

zóně, zřídí se týlový prostor, zřídí se místo vstupu do nebezpečné zóny  a dekontaminační

prostor na  výstupu z nebezpečné zóny

B) vytyčí se místo havárie nebezpečné látky, vytyčí se kontaminované území, které vznikne vlivem větru,

vytyčí se místo pro občerstvení jednotek a místo pro opravu poškozené techniky

C) vytyčí se místo pro štáb likvidace havárie, vytyčí se místo pro postavení  techniky v minimální vzdálenosti

2000 m od místa havárie, vytyčí se místo pro letecký průzkum a upraví se pozorovací stanoviště

34. Dekontaminaci hasičů a techniky provádíme :

A) okamžitě po příjezdu na základnu

B) při výstupu z nebezpečné zóny na dekontaminačním pracovišti

C)  při výstupu z nebezpečné zóny na dekontaminačním stanovišti, které musí

být zřízeno v místě s odtokem kontaminované vody do kanalizace

35. Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky:

A) které chrání dýchací cesty a povrch těla při dekontaminaci techniky

B) které chrání dýchací cesty a povrch těla hasičů při zásahu v radioaktivně,

chemicky a biologicky zamořeném prostředí

C) které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně,

chemicky a biologicky zamořeném prostředí

36. Uživatel dýchací techniky musí:

A) znát svou průměrnou spotřebu dýchacího média v dýchacím přístroji, který jednotka PO používá, a umět

vypočítat, po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu v TL při průměrné spotřebě, která závisí

na momentální situaci a druhu zátěže

B) u svého velitele družstva znát průměrnou spotřebu vzduchu v dýchacím přístroji

C) musí překročit užití dýchací techniky 4 hodiny v rozmezí 24 hodin

37. Lhůty pro čištění komínů, jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá paliva (kromě chat a rekreačních

domků) jsou:

A) u spotřebičů do výkonu 50kW dvakrát ročně (před a po topné sezóně)

B) u spotřebičů do výkonu 50kW šestkrát ročně

C) jedenkrát za dva roky

38. O použití druhu hasiva při zásahu na nebezpečné látky rozhoduje :

A) přivolaný znalec z oboru průmyslové chemie

B) krizový štáb obce

C) velitel zásahu

39. Pokud se veliteli zásahu nepodaří identifikovat nebezpečnou látku na místě zásahu je povinen :

A) okamžitě s jednotkou opustit prostor a nezasahovat

B) požádat o provedení identifikace odborníky a do té doby nezasahovat

C) volit variantu zásahu jako by šlo o nejnebezpečnější látku

40.V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše:

A) 40 l pohonných hmot pro osobní automobily, 80 l pro nákladní automobily a 20 l olejů na jedno stání

B) 20 l pohonných hmot pro osobní automobily, 140 l pro nákladní automobily

C) 200 l pohonných hmot a 20 l olejů na jedno stání

41. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 ve znění pozdějších předpisů:

A) - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných

látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- nemusí oznamovat územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár

B) - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných

látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při

činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

C) - počínat si tak, aby zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů

nedocházelo ke vzniku velkého požáru

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý velký požár vzniklý

při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

42. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

A) Hasičský záchranný sbor České republiky, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky

B) Policie České republiky, Městská Policie, Armáda České republiky

C) Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje

jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky

43. Integrovaným záchranným systémem se rozumí:

A) stálý řídící orgán provádějící zásahy

B) koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných

a likvidačních prací

C) postup jedné složky při provádění záchranných a likvidačních prací

44. Záření "alfa":

A) energetické elektromagnetické záření, vysíláno radioaktivními jádry prvků při alfa-rozpadu

B) je energetické částicové záření těžkých jader alfa

C) vzhledem k velikosti částic jde o nejslabší druh jaderného záření, který může být odstíněn

i listem papíru, alfa částice se pohybují poměrně pomalu a mají malou pronikavost

45. Záření "beta"  :

A) jsou částice (elektrony nebo pozitrony), které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu,

pohybují se velmi rychle, nesou kladný nebo záporný elektrický náboj, jejich pronikavost je větší než

u alfa částic

B) je energetické elektromagnetické záření, vysíláno radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu

C) je energetické částicové záření těžkých jader helia

46. Záření "gama":

A)  je vysoce energetické elektromagnetické záření, do materiálů proniká lepe než záření alfa nebo záření beta

B)  je nízko energetické částicové záření velmi nebezpečné

C) je vysoce energetické elektromagnetické záření s velmi krátkým doletem

47. Při zásahu v prostředí s ionizačními látkami se hasiči chrání :

A) ochrannými plexisklovými kryty o tloušťce minimálně 7 cm

B) maskou s filtrem zachycující ionizační záření a 7/8 pláštěm

C) stíněním, dostatečným odstupem od zářiče a co nejkratší dobou pobytu v ionizovaném prostředí

48. Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím infekce

mimo jiné v následujících zásadách:

A) používat ochranné prostředky, dodržovat základní hygienická pravidla, zásady dekontaminace a desinfekce,

zajistit nezávadnost potravin a pitné vody, umožnit vytvoření základních hygienických podmínek na místě

zásahu při výdeji stravy nebo nápojů, doporučuje se preventivní očkování proti tetanu, hepatitidě B a

klíšťové encefalitidě, při napadení člověka zvířetem zajistit toto zvíře k dalšímu veterinárnímu vyšetření,

napadení člověka zvířetem je důvodem k utracení zvířete, řádně zadokumentovat veškerá zranění a

případná podezření z infekce

B) používat ochranné prostředky, dodržovat základní hygienická pravidla, zásady dekontaminace a desinfekce,

zajistit nezávadnost potravin a pitné vody, nedoporučuje se preventivní očkování, při napadení člověka,

zvířetem zajistit toto zvíře k dalšímu veterinárnímu vyšetření napadení člověka zvířetem není důvodem k

utracení zvířete

C)  používat ochranné brýle, dodržovat hygienická pravidla a zásady dekontaminace, zajistit nezávadnost

potravin a pitné vody, dokumentovat veškerá zranění a případná podezření z infekce provádí výhradně

ošetřující lékař v místě bydliště po návratu z nemocnice

49. Každý náklad nebezpečných látek musí být opatřen přepravními doklady. Předpisy vyžadují minimálně tyto

doklady:

A) vážní list a atest nebezpečné látky

B) seznam hasebního materiálu předepsaného pro zajištění přepravy a předpis,  kterým je posádka vozidla

oprávněna s převáženou látkou manipulovat

C) nákladový list, který obsahuje údaje o přepravované látce, jako je název látky, její zatřídění podle příslušné

dohody, způsob balení, hmotnost zásilky a pokyny  pro případ nehody, které obsahují postup pro případ

nehody nebo jiné mimořádné události během přepravy

50. Pod pojmem B-agens rozumíme:

A) hlavní a vedlejší účinky bojových chemických látek

B) patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný v rámci léčby nemocných

C) patogen (choroboplodný zárodek) nebo jeho produkt (toxin) použitelný pro vojenské účely nebo

zneužitelný v rámci terorismu

Ústní část

odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně

speciální zásahy (oblast d)

Téma I  - nebezpečné látky na místě zásahu

Téma II - ropné havárie

Téma III- povodně a zátopy

Téma IV - prostory s ionizačními látkami

Téma V - ochranné oděvy a dýchací technika

Schváleno VV SH ČMS dne 24. 10. 2008

Správné odpovědi testové části Směrnice pro získání odznaku odbornosti

Hasič I. – III. stupně

Požární taktika (oblast a)

| 1 | A |  | 14 | C |  | 26 | A |  | 39 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B |  | 15 | A |  | 27 | C |  | 40 | C |
| 3 | A |  | 16 | B |  | 28 | A |  | 41 | A |
| 4 | B |  | 17 | C |  | 29 | C |  | 42 | C |
| 5 | C |  | 18 | C |  | 30 | C |  | 43 | B |
| 6 | A |  | 19 | A |  | 31 | A |  | 44 | A |
| 7 | B |  | 20 | C |  | 32 | B |  | 45 | C |
| 8 | B |  | 21 | C |  | 33 | C |  | 46 | A |
| 9 | A |  | 22 | B |  | 34 | B |  | 47 | B |
| 10 | A |  | 23 | A |  | 35 | C |  | 48 | B |
| 11 | A |  | 24 | C |  | 36 | A |  | 49 | C |
| 12 | C |  | 25 | A |  | 37 | B |  | 50 | A |
| 13 | C |  |  |  |  | 38 | B |  |  |  |

Technické prostředky  (oblast b)

| 1 | A |  | 14 | A |  | 26 | A |  | 39 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B |  | 15 | C |  | 27 | C |  | 40 | C |
| 3 | A |  | 16 | A |  | 28 | B |  | 41 | B |
| 4 | A |  | 17 | C |  | 29 | A |  | 42 | A |
| 5 | C |  | 18 | A |  | 30 | C |  | 43 | C |
| 6 | C |  | 19 | B |  | 31 | C |  | 44 | B |
| 7 | B |  | 20 | A |  | 32 | A |  | 45 | B |
| 8 | B |  | 21 | B |  | 33 | A |  | 46 | A |
| 9 | A |  | 22 | C |  | 34 | A |  | 47 | C |
| 10 | B |  | 23 | A |  | 35 | A |  | 48 | A |
| 11 | C |  | 24 | A |  | 36 | C |  | 49 | A |
| 12 | B |  | 25 | B |  | 37 | A |  | 50 | B |
| 13 | C |  |  |  |  | 38 | A |  |  |  |

Technický výcvik  (oblast c)

| 1 | C |  | 14 | A |  | 26 | A |  | 39 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A |  | 15 | A |  | 27 | B |  | 40 | A |
| 3 | B |  | 16 | B |  | 28 | C |  | 41 | C |
| 4 | A |  | 17 | C |  | 29 | C |  | 42 | A |
| 5 | C |  | 18 | C |  | 30 | A |  | 43 | C |
| 6 | A |  | 19 | A |  | 31 | C |  | 44 | A |
| 7 | B |  | 20 | A |  | 32 | B |  | 45 | C |
| 8 | B |  | 21 | B |  | 33 | A |  | 46 | B |
| 9 | A |  | 22 | A |  | 34 | A |  | 47 | C |
| 10 | A |  | 23 | B |  | 35 | B |  | 48 | B |
| 11 | A |  | 24 | B |  | 36 | A |  | 49 | A |
| 12 | C |  | 25 | B |  | 37 | C |  | 50 | C |
| 13 | C |  |  |  |  | 38 | C |  |  |  |

Speciální zásahy  (oblast d)

| 1 | B |  | 14 | B |  | 26 | B |  | 39 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C |  | 15 | B |  | 27 | B |  | 40 | A |
| 3 | B |  | 16 | C |  | 28 | C |  | 41 | B |
| 4 | B |  | 17 | C |  | 29 | C |  | 42 | C |
| 5 | B |  | 18 | B |  | 30 | C |  | 43 | B |
| 6 | A |  | 19 | C |  | 31 | C |  | 44 | C |
| 7 | A |  | 20 | A |  | 32 | C |  | 45 | A |
| 8 | C |  | 21 | A |  | 33 | A |  | 46 | A |
| 9 | A |  | 22 | B |  | 34 | B |  | 47 | C |
| 10 | B |  | 23 | A |  | 35 | C |  | 48 | A |
| 11 | B |  | 24 | C |  | 36 | A |  | 49 | C |
| 12 | B |  | 25 | A |  | 37 | B |  | 50 | C |
| 13 | A |  |  |  |  | 38 | C |  |  |  |